Form 1

แผนการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง     สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

(เฉพาะวิชาชีพ)

| ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. |
| 4000-1807 | เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจเกษตร | 3 | 4 | 4500-0105 | กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม | 3 | 5 |
|  |  |  |  | 4602-2001 | การบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิต | 3 | 5 |
|  |  |  |  | 4602-2002 | การจัดการกระบวนการผลิตในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 3 | 5 |
|  |  |  |  | 4602-2003 | การจัดการคุณภาพในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 3 | 5 |

| ภาคเรียนที่ 3 |  |  |  | ภาคเรียนที่ 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. |
| 4602-2004 | การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง | 3 | 5 | 4602-2005 | กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 3 | 5 |
| 4602-2006 | การวิจัยและพัฒนาในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 3 | 5 | 4602-2008 | ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการประมง | 3 | 3 |
| 4602-2007 | อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของโลก | 3 | 5 |  |  |  |  |

Form 2

แบบวิเคราะห์พื้นที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง                สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชม./สป | ภาคเรียน |  |  |  | รหัสพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 4000-1807 | เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจเกษตร | 4 | / |  |  |  | FFP401 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |
| 4500-0105 | กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม | 5 |  | / |  |  | FFP402 | ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล |
| 4602-2001 | การบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิต | 5 |  | / |  |  | FFP402 | ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล |
| 4602-2002 | การจัดการกระบวนการผลิตในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 5 |  | / |  |  | FFP403 | ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ |
| 4602-2003 | การจัดการคุณภาพในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 5 |  | / |  |  | FFP403 | ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ |
| 4602-2004 | การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง | 5 |  |  | / |  | FFP402 | ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล |
| 4602-2006 | การวิจัยและพัฒนาในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 5 |  |  | / |  | FFP404 | ห้องตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ |
| 4602-2007 | อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของโลก | 5 |  |  | / |  | FFP403 | ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ |
| 4602-2005 | กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตในงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 5 |  |  |  | / | FFP402 | ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล |
| 4602-2008 | ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการประมง | 3 |  |  |  | / | FFP402 | ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล |

Form 3

แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

- รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจเกษตร (2-2)

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP401     (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

| ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ใบงาน | ชม. / สป | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - การจัดทำฐานข้อมูลการตลาดธุรกิจ | 4 | FFP40101 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 21 เครื่อง |
| 2 | - การจัดทำแผนการตลาดสินค้าเกษตร |  | FFP40102 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 1 ชุด |
| 3 | - การกระจายสินค้า และการจัดส่งสินค้า |  | FFP40103 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40104 | ชุดรับส่งสัญญาณ Internet | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40105 | จอรับภาพ ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40106 | ระบบเสียงเพื่อการบรรยาย ประกอบด้วย Stereo Power Mixer Amplifier , ลําโพง,ไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งโต๊ะ | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40107 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA | 21 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40108 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 21 ชุด |
|  |  |  | FFP40109 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | 3 เครื่อง |

Form 3

แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

- รายวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม          (2-2)

- รายวิชาการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิต    (2-3)

- รายวิชาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง               (2-3)

- รายวิชาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการประมง   (3-0)

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP402    (ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล)

| ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ใบงาน | ชม. / สป | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - จัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ/วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต | 5 | FFP40201 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 เครื่อง |
| 2 | - ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน และดูแลวัตถุดิบสัตว์น้ำ/วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต |  | FFP40202 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 1 ชุด |
| 3 | - จัดการขนส่ง/ขนถ่ายวัตถุดิบสัตว์น้ำ |  | FFP40203 | จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40204 | เครื่องฉายภาพสามมิติ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40205 | ระบบเสียงเพื่อการบรรยาย ประกอบด้วย Stereo Power Mixer Amplifier , ลําโพง,ไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งโต๊ะ | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40206 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40207 | เก้าอี้แลคเชอร์ | 30 ตัว |
|  |  |  | FFP40208 | เครื่องปรับอากาศ มีขนาด ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/hr | 2 เครื่อง |

Form 3

แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

- รายวิชาการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิต      (3-2)

- รายวิชาการจัดการกระบวนการผลิตในงานแปรรูปสัตว์น้ำ   (3-2)

- รายวิชาการจัดการคุณภาพในงานแปรรูปสัตว์น้ำ    (3-2)

- รายวิชาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของโลก      (3-2)

พื้นที่ปฏิบัติงาน  FFP403     (ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ)

| ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ใบงาน | ชม. / สป | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ตรวจสอบ ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามสายการผลิต | 5 | FFP 40301 | ตู้เย็น 2 ประตู | 1 เครื่อง |
| 2 | - จัดเตรียมและตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน และดูแลวัตถุดิบสัตว์น้ำ/วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต | 5 | FFP 40302 | ตู้แช่แข็งอย่างเร็ว | 1 เครื่อง |
| 3 | - ใช้/เลือกใช้/ประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตว์น้ำ | 5 | FFP 40303 | ตู้โชว์กระจก(แช่แข็ง) | 1 เครื่อง |
| 4 | - จัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ และวัสดุเศษเหลือ | 5 | FFP 40304 | ตู้แช่แข็ง 4 ประตู | 1 เครื่อง |
| 5 | - จัดการน้ำใช้ และน้ำเสียในกระบวนการผลิต | 5 | FFP 40305 | เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40306 | เครื่องสับ - ผสมลูกชิ้นไส้กรอก | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40307 | ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า | 1 ตู้ |
|  |  |  | FFP 40308 | ไมโครเวฟ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40309 | เครื่องบดเนื้อ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40310 | เครื่องนวดผสม | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40311 | เครื่องชั่งดิจิตอล 15 ก.ก.แบบ ตั้งโต๊ะ | 2 เครื่อง |
|  |  |  | FFP 40312 | โต๊ะปฏิบัติงานแสตนเลส | 8 ชุด |
|  |  |  | FFP 40313 | เก้าอี้กลมแสตนเลส | 30 ชุด |
|  |  |  | FFP 40314 | เครื่องปรับอากาศ มีขนาด ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/hr | 2 เครื่อง |

Form 3

แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

- รายวิชาการวิจัยและพัฒนาในงานแปรรูปสัตว์น้ำ (2-3)

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP404    (ห้องตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)

| ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ใบงาน | ชม. / สป | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ปฏิบัติการตรวจวัด และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ | 5 | FFP40401 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน | 1 ชุด |
| 2 | - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส | 5 | FFP40402 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (เตาเผาอุณหภูมิสูง) | 1 ชุด |
| 3 | - ออกแบบ วางแผน ดำเนินการ วิเคราะห์/แปรผล สรุป จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ | 5 | FFP40403 | ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (วิธี Soxhlet) | 1 ชุด |
| 4 | - แปรผลการตรวจสอบคุณภาพ และนำเสนอข้อมูลในงานอาชีพ | 5 | FFP40404 | เครื่องหมุนเวียนตกตะกอนสาร (Centrifuge) | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40405 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40406 | เครื่องเขย่าสารชนิดตั้งโต๊ะ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40407 | เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40408 | สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิด UV-visible | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40409 | เครื่องกลั่นน้ำ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40410 | ชุดเครื่องแก้ว (เคมี) | 1 ชุด |

แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

- รายวิชาการวิจัยและพัฒนาในงานแปรรูปสัตว์น้ำ (2-3)

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP404    (ห้องตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)

| ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ใบงาน | ชม. / สป | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FFP40411 | เครื่องวัดความเค็ม | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40412 | เครื่องวัดความหวาน | 3 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40413 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ( Autoclave ) | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40414 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40415 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา | 5 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40416 | ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) | 1 ตู้ |
|  |  |  | FFP40417 | เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40418 | โถปั่นตัวอย่างสแตนเลส | 2 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40419 | ชุดเครื่องแก้ว (จุลชีววิทยา) | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40420 | ตู้อบความร้อน ( Oven ) | 1 ตู้ |
|  |  |  | FFP40421 | เครื่องดูด-จ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ (Autopipette) | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40422 | เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก (Hot plate stirrer) | 2 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40423 | โต๊ะปฏิบัติการแบบตู้ สำเร็จรูป พร้อมเก้าอี้ | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40424 | เครื่องปรับอากาศ มีขนาด ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/hr | 3 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40425 | ตู้ดูดควัน | 1 ชุด |
|  |  |  | FFP40426 | โถดูดความชื้น | 5 ชุด |
|  |  |  | FFP40427 | ตู้เย็น | 1 เครื่อง |
|  |  |  | FFP40428 | อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) | 2 เครื่อง |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง        สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFP4001 | เครื่องไมโครคอม พิวเตอร์ | ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 21 เครื่อง | 25,000 | 525,000 |
| 2 | FFP4002 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens | เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดิโอได้ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ มีแผงควบคุมอยู่ที่ตัวเครื่องและมี Remote Control แบบไร้สาย | 2 ชุด | 39,000 | 78,000 |
| 3 | FFP4003 | จอรับภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว | เป็นรับภาพที่สามารถควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพ และม้วนเก็บด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จอรับภาพไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | 2 ชุด | 27,000 | 54,000 |
| 4 | FFP4004 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | เป็นเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีแบบเลเซอร์สี (ColorLaser Printer) หรือดีกว่า | 1 เครื่อง | 15,000 | 15,000 |
| 5 | FFP4005 | ชุดรับส่งสัญญาณ Internet | เป็นอุปกรณ์ รับส่ง สัญญาณ Internet ประกอบด้วย 1 ชุดรับสัญญาณ Internet 2 ชุดส่งสัญญาณ Internet 3 Switch hub 8 ช่อง 4 ขายึดตัวรับสัญญาณ | 1 ชุด | 15,000 | 15,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง             สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | FFP4006 | ระบบเสียงเพื่อการบรรยาย | ประกอบกด้วย 1.Stereo Power Mixer 2.Amplifier จํานวน 1 เครื่อง 3.ลําโพง จํานวน 2 ชุด 4.ไมโครโฟนพร้อมสายและขาตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ตัว | 2 ชุด | 45,000 | 90,000 |
| 7 | FFP4007 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA | เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า สามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที | 21 เครื่อง | 2,400 | 50,400 |
| 8 | FFP4008 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และมีเก้าอี้ขนาดพอเหมาะแก่การเรียนการสอน | 20 ชุด | 3,000 | 60,000 |
| 9 | FFP4009 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง | 10 เครื่อง | 45,000 | 450,000 |
| 10 | FFP4010 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ขนาดจอ 12 นิ้ว | 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 |
| 11 | FFP4011 | เครื่องฉายภาพสามมิติ | เครื่องฉายภาพสามมิติที่มีหัวกล้องคุณภาพสูงถ่ายทอดความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 Pixels | 1 เครื่อง | 24,000 | 24,000 |
| 12 | FFP4012 | โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครูพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 1,500 x 600 x 750 มม. | 2 ชุด | 12,000 | 24,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง           สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | FFP4013 | เก้าอี้แลคเชอร์ | เป็นเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 55x75x80ซม. | 30 ตัว | 1,500 | 45,000 |
| 14 | FFP4014 | ตู้เย็น 4 ประตู | ตู้แช่เย็น 4 ประตู แบ่งเป็น 2 ตอน โครงสร้างทำด้วย สแตนเลส ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 42 คิว | 1 เครื่อง | 90,000 | 90,000 |
| 15 | FFP4015 | ตู้เย็น 2 ประตู | มี 2 ระบบ แช่เย็น และแช่แข็ง มี 2 ประตู ขนาด7.9 คิว | 2 เครื่อง | 15,000 | 30,000 |
| 16 | FFP4016 | ตู้แช่แข็งอย่างเร็ว | ตู้แช่แข็งชนิดแนวตั้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 265 ลิตร ยาว x สูง เท่ากับ 550 x 355 x1358 มิลลิเมตร) | 1 เครื่อง | 35,000 | 35,000 |
| 17 | FFP4017 | ตู้โชว์กระจก(แช่แข็ง) | ตู้โชว์กระจก (แช่แข็ง)ใช้กระจกพิเศษ ซึ่งเป็นกระจกนิรภัย เป็นกระจกที่อบสารทำให้กระจกมีความแข็งมากกว่ากระจกทั่วไป ขนาดความจุ 10 คิว | 1 เครื่อง | 48,000 | 48,000 |
| 18 | FFP4018 | เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ | เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ มีโครงสร้างตัวเครื่องทำด้วย แสตนเลส ขนาดของห้องปิดผนึกไม่เล็กกว่า 520x520x100 มิลลิเมตร | 1 เครื่อง | 52,000 | 52,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง           สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | FFP4019 | เครื่องสับ- ผสม | เครื่องสับ- ผสมลูกชิ้นไส้กรอกโครงสร้าง ใช้บดสับอาหารแห้ง/เปียก ให้เป็นชิ้นเล็ก ถังจุ 8 ลิตร | 1 เครื่อง | 45,000 | 45,000 |
| 20 | FFP4020 | เตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า | เตาอบลมร้อน ระบบไฟฟ้า ขนาด 10 ถาด | 1 ตู้ | 380,000 | 380,000 |
| 21 | FFP4021 | ไมโครเวฟ | มีระบบ อุ่น อบ ย่าง | 1 เครื่อง | 35,000 | 35,000 |
| 22 | FFP4022 | เครื่องบดเนื้อละเอียด | ทำด้วยแสตนเลส ใช้ระบบไฟฟ้า บดเนื้อได้ละเอียด กำลังการผลิต 120 กก./ชม. | 1 เครื่อง | 35,000 | 35,000 |
| 23 | FFP4023 | เครื่องนวดผสม | ขนาด 10 ลิตร 2 แขน | 1 เครื่อง | 50,000 | 50,000 |
| 24 | FFP4024 | เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ | ขนาด 15 ก.ก. แบบตั้งโต๊ะ มีค่าละเอียด 1 กรัม | 2 เครื่อง | 4,500 | 9,000 |
| 25 | FFP4025 | โต๊ะปฏิบัติงาน แสตนเลส | ขนาด 800x200x85 ซม. | 8 ตัว | 4,000 | 32,000 |
| 26 | FFP4026 | เก้าอี้กลมแสตนเลส | เก้าอี้กลม ทำด้วยแสตนเลส เกรด เอ ขนาด 31x31x49ซม. | 30 ตัว | 800 | 24,000 |
| 27 | FFP4027 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน | เป็นเครื่องมือสำหรับหาค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน โดยวิธี Kjeldahl Method ตามมาตราฐาน AOAC, ISO ฯลฯ | 1 ชุด | 850,000 | 850,000 |
| 28 | FFP4028 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (เตาเผาอุณหภูมิสูง) | เป็นเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล สามารถตั้งอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส | 1 ชุด | 95,000 | 95,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง             สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | FFP4029 | ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (วิธี Soxhlet) | เป็นเครื่องมือสำหรับสกัดไขมันรวม (Crude Fat) ในตัวอย่างด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ | 1 ชุด | 273,000 | 273,000 |
| 30 | FFP4030 | เครื่องหมุนเวียนตกตะกอนสาร (Centrifuge) | เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิได้ | 1 เครื่อง | 270,000 | 270,000 |
| 31 | FFP4031 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าที่อ่านค่าได้ถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง ที่ชั่งน้ำหนักได้ไม่เกิน200 กรัม | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| 32 | FFP4032 | เครื่องเขย่าสารชนิดตั้งโต๊ะ | เป็นเครื่องเขย่าชนิดตั้งโต๊ะ | 1 เครื่อง | 195,000 | 195,000 |
| 33 | FFP4033 | เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง | สามารถในการวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 | 1 เครื่อง | 56,000 | 56,000 |
| 34 | FFP4034 | สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิด UV-visible | มีระบบการวัดการดูดกลืนแสงเป็นแบบลำแสงคู่ (Double beam Spectrometer) โดยมีช่องใส่สารตัวอย่างและช่องใส่สารอ้างอิงอย่างละ 1 ช่อง | 1 เครื่อง | 320,000 | 320,000 |
| 35 | FFP4035 | เครื่องกลั่นน้ำ | เป็นเครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ แบบกลั่นครั้งเดียว สามารถวางบนโต๊ะ หรือติดกับผนัง | 1 เครื่อง | 38,000 | 38,000 |
| 36 | FFP4036 | ชุดเครื่องแก้ว (เคมี) | เป็นเครื่องแก้วที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมี ประกอบด้วย 32 รายการ | 1 ชุด | 100,000 | 100,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง              สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | FFP4037 | เครื่องวัดความเค็ม | เป็นเครื่องวัดค่าความหนาแน่นของเกลือในอาหารและน้ำเกลือ สามารถวัดค่าความเค็มได้ในช่วง 0.0-10.0% | 1 เครื่อง | 8,000 | 8,000 |
| 38 | FFP4038 | เครื่องวัดความหวาน | เป็นเครื่องวัดค่าความหวานโดยใช้ระบบส่องแสงมีสกเลวัดค่าความหวาน - ช่วงที่ 1 ค่าความหวาน 0 – 32 องศาบริกซ์ - ช่วงที่ 2 ค่าความหวาน 28 – 62 องศาบริกซ์ - ช่วงที่ 3 ค่าความหวาน 58 – 90 องศาบริกซ์ | 3 เครื่อง | 5,000 | 15,000 |
| 39 | FFP4039 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ( Autoclave ) | เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำทำงานอัตโนมัติ ใช้ระบบไฟฟ้าในการให้ความร้อน สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์จนอยู่ในสภาพที่ปลอดเชื้อได้ | 1 เครื่อง | 220,000 | 220,000 |
| 40 | FFP4040 | กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ มีหัวกล้อง กระบอกตาคู่เอน 45 องศา สามารถปรับ | 1 เครื่อง | 65,000 | 65,000 |
| 41 | FFP4041 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา หัวกล้องเป็นชนิดกระบอกตาคู่ เอียงไม่ต่ำกว่า 30 องศา | 5 เครื่อง | 43,000 | 215,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง               สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | FFP4042 | ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) | เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส | 1 ตู้ | 80,000 | 80,000 |
| 43 | FFP4043 | เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) | เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง.ตัวเครื่องทำจากแสตนเลส สตีล ประตูด้านหน้าเป็น แสตนเลส | 1 เครื่อง | 120,000 | 120,000 |
| 44 | FFP4044 | โถปั่นตัวอย่างสแตนเลส | เป็นเครื่องปั่นผสมที่มีความเร็วให้เลือกใช้งาน 2 ระดับ คือ High 22,000 , Low 18,000 รอบต่อนาที | 2 เครื่อง | 7,000 | 14,000 |
| 45 | FFP4045 | ชุดเครื่องแก้ว (จุลชีววิทยา) | เป็นเครื่องแก้วที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ประกอบด้วย 30 รายการ | 1 ชุด | 100,000 | 100,000 |
| 46 | FFP4046 | ตู้อบความร้อน (Oven) | เป็นตู้อบความร้อนสำหรับอบให้แห้งและฆ่าเชื้อได้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 220 องศาเซลเซียส | 1 ตู้ | 48,000 | 48,000 |

Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง       สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | FFP4047 | เครื่องดูด-จ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ (Autopipette) | เป็นอุปกรณ์สำหรับดูด-จ่ายสารละลายแบบ Air displacement สามารถปรับปริมาตรได้ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย | 1 เครื่อง | 22,000 | 22,000 |
| 48 | FFP4048 | เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก (Hot plate stirrer) | เป็นเครื่องกวนสารละลายด้วยระบบแม่เหล็กและมีแผ่นทำความร้อนในการอุ่นสารละลาย | 2 เครื่อง | 25,000 | 50,000 |
| 49 | FFP4049 | โต๊ะปฏิบัติการแบบตู้ สำเร็จรูปพร้อมเก้าอี้ | เป็นโต๊ะปฏิบัติการมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สามารถนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการได้ทันที | 1 ชุด | 200,000 | 200,000 |
| 50 | FFP4050 | ตู้ดูดควันสารเคมี | ใช้กับกรด ด่าง เป็นตู้ 2 ชั้น มีระบบระบายควัน มีท่อระบายน้ำ ทำจากไฟเบอร์กลาส พร้อมติตั้ง | 1 ตู้ | 80,000 | 80,000 |
| 51 | FFP4051 | โถดูดความชื้น | แบบสูญญากาศ มีซิลิกาเจล ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 36.5 ซม.ขึ้นไป | 5 ชุด | 5,000 | 25,000 |
| 52 | FFP4052 | อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) | ขนาดความจุ 22 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้สูงถึง + 95Cº ฝาปิด slop cover | 2 เครื่อง | 45,000 | 90,000 |

Form 5

แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง          สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP401      (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

โต๊ะคอมฯ, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, เครื่องพิมพ์ ,เครื่องสำรองไฟ, ชุดรับล่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต โต๊ะคอมฯ, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, เครื่องสำรองไฟ, เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง จอภาพ

Form 5

แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง    สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP402         (ห้องเรียนภาคทฤษฎีติดตั้งสื่อดิจิตอล)

จอภาพ

เก้าอี้แลคเชอร์ ระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะคอมฯ, เก้าอี้, โน๊ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, เครื่องฉาย 3 มิติ

Form 5

แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง         สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

พื้นที่ปฏิบัติงาน  FFP403    (ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ)

ไมโครเวฟ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องบรรจุสุญญากาศ เครื่องนวดผสม เครื่องบดเนื้อ เครื่องสับผสม ตู้อบลมร้อน โต๊ะ, เก้าอี้ ตู้โชว์แช่แข็งประตูกระจก ตู้แช่แข็งอย่างเร็ว 4 ประตู ตู้แช่แข็ง 4 ประตู ตู้เย็น 2 ประตู เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

Form 5

แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชา ประมง            สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

พื้นที่ปฏิบัติงาน FFP404      (ห้องตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)

ตู้เย็น

โต๊ะแบบตู้สำเร็จรูป หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้อบลมร้อน อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องตีป่น ตู้บ่มเชื้อ โต๊ะแบบตู้สำเร็จรูป ตู้ดูดควันสารเคมี เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เครื่องวิเคราะห์เถ้า เครื่องวิเคราะห์ไขมัน เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน เครื่องเขย่าสาร สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องกลั่นน้ำ โต๊ะแบบตู้สำเร็จรูป โต๊ะแบบตู้สำเร็จรูป โต๊ะแบบตู้สำเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์ขนาดเล็ก เก็บไว้ในตู้  เช่น เครื่องวัดความหวาน, ความเค็ม   โถดูดความชื้น   เครื่องแก้ว

กล้องจุลทรรศน์  เครื่องกวนสาร   โถปั่นตัวอย่าง  เครื่องดูดศาร

Form 6

สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง      สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFP4001 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 21 เครื่อง |
| 2 | FFP4002 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens | 2 ชุด |
| 3 | FFP4003 | จอรับภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว | 2 ชุด |
| 4 | FFP4004 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 1 เครื่อง |
| 5 | FFP4005 | ชุดรับส่งสัญญาณ Internet | 1 ชุด |
| 6 | FFP4006 | ระบบเสียงเพื่อการบรรยาย | 2 ชุด |
| 7 | FFP4007 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVA | 21 เครื่อง |
| 8 | FFP4008 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 20 ชุด |
| 9 | FFP4009 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | 8 เครื่อง |
| 10 | FFP4010 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 เครื่อง |
| 11 | FFP4011 | เครื่องฉายภาพสามมิติ | 1 เครื่อง |
| 12 | FFP4012 | โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครูพร้อมเก้าอี้ | 2 ชุด |
| 13 | FFP4013 | เก้าอี้แลคเชอร์ | 30 ตัว |
| 14 | FFP4014 | ตู้เย็น 4 ประตู | 2 เครื่อง |
| 15 | FFP4015 | ตู้เย็น 2 ประตู | 2 เครื่อง |
| 16 | FFP4016 | ตู้แช่แข็งอย่างเร็ว | 1 เครื่อง |
| 17 | FFP4017 | ตู้โชว์กระจก(แช่แข็ง) | 1 เครื่อง |
| 18 | FFP4018 | เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ | 1 เครื่อง |
| 19 | FFP4019 | เครื่องสับ- ผสม | 1 เครื่อง |
| 20 | FFP4020 | เตาอบลมร้อนระบบไฟฟ้า | 1 ตู้ |
| 21 | FFP4021 | ไมโครเวฟ | 1 เครื่อง |
| 22 | FFP4022 | เครื่องบดเนื้อละเอียด | 1 เครื่อง |
| 23 | FFP4023 | เครื่องนวดผสม | 1 เครื่อง |
| 24 | FFP4024 | เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ | 2 เครื่อง |
| 25 | FFP4025 | โต๊ะปฏิบัติงานแสตนเลส | 8 ตัว |
| 26 | FFP4026 | เก้าอี้กลมแสตนเลส | 30 ตัว |

Form 6

สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาประมง    สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | FFP4027 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน | 1 ชุด |
| 28 | FFP4028 | เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (เตาเผาอุณหภูมิสูง) | 1 ชุด |
| 29 | FFP4029 | ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (วิธี Soxhlet) | 1 ชุด |
| 30 | FFP4030 | เครื่องหมุนเวียนตกตะกอนสาร (Centrifuge) | 1 เครื่อง |
| 31 | FFP4031 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 1 เครื่อง |
| 32 | FFP4032 | เครื่องเขย่าสารชนิดตั้งโต๊ะ | 1 เครื่อง |
| 33 | FFP4033 | เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง | 1 เครื่อง |
| 34 | FFP4034 | สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิด UV-visible | 1 เครื่อง |
| 35 | FFP4035 | เครื่องกลั่นน้ำ | 1 เครื่อง |
| 36 | FFP4036 | ชุดเครื่องแก้ว (เคมี) | 1 ชุด |
| 37 | FFP4037 | เครื่องวัดความเค็ม | 1 เครื่อง |
| 38 | FFP4038 | เครื่องวัดความหวาน | 3 เครื่อง |
| 39 | FFP4039 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ( Autoclave ) | 1 เครื่อง |
| 40 | FFP4040 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ | 1 เครื่อง |
| 41 | FFP4041 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา | 5 เครื่อง |
| 42 | FFP4042 | ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) | 1 ตู้ |
| 43 | FFP4043 | เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) | 1 เครื่อง |
| 44 | FFP4044 | โถปั่นตัวอย่างสแตนเลส | 2 เครื่อง |
| 45 | FFP4045 | ชุดเครื่องแก้ว (จุลชีววิทยา) | 1 ชุด |
| 46 | FFP4046 | ตู้อบความร้อน (Oven) | 1 ตู้ |
| 47 | FFP4047 | เครื่องดูด-จ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ (Autopipette) | 1 เครื่อง |
| 48 | FFP4048 | เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก (Hot plate stirrer) | 2 เครื่อง |
| 49 | FFP4049 | โต๊ะปฏิบัติการแบบตู้ สำเร็จรูปพร้อมเก้าอี้ | 1 ชุด |
| 50 | FFP4050 | ตู้ดูดควันสารเคมี | 1 ตู้ |
| 51 | FFP4051 | โถดูดความชื้น | 5 ชุด |
| 52 | FFP4052 | อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) | 2 เครื่อง |