## F1แผนเรียน
Form 1
แผนการเรียน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(เฉพาะวิชาชีพ)
ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  | ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม.
4000-1203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ | 3 | 2-2-5 | 4000-1402 | สถิติเพื่องานอาชีพ | 3 | 3-0-6
4104-2001 | การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 3 | 2-3-5 | 4104-2002 | เครื่องจักรกลไฟฟ้า | 3 | 2-3-5
4104-2003 | ระบบควบคุม | 3 | 2-3-5 | 4104-2004 | การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3 | 2-3-5
4104-2005 | การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า | 3 | 2-3-5 | 4104-2008 | เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า | 3 | 2-3-5
4104-2006 | การดำเนินงานการจัดการ | 3 | 2-3-5 | 4104-2009 | การจัดการพลังงานไฟฟ้า | 3 | 2-3-5
4104-2007 | มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 3 | 2-3-5 | 4104-2010 | การป้องกันระบบไฟฟ้า | 3 | 2-3-5
ภาคเรียนที่ 3 |  |  |  | ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม.
4000-1102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ | 3 | 3-0-6 | 4000-1305 | วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 2-2-5
4000-1508 | การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ | 3 | 2-2-5 | 4104-2102 | เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 | 3 | 0-9-6
4104-2101 | เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 | 3 | 0-9-6 | 4104-2106 | การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3 | 2-3-5
4104-2104 | อินเวอร์เตอร์ | 3 | 2-3-5 | 4104-2119 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม | 3 | 2-3-5
4104-2117 | พลังงานทางเลือก | 3 | 2-3-5 | 4103-2128 | การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ | 3 | 2-3-5
4104-8502 | โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 | 3 | 0-9-6 | 4104-8503 | โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 | 3 | 0-9-6

## F2วิเคราะพท
Form 2
แบบวิเคราะห์พื้นที่การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(เฉพาะวิชาชีพบังคับ)
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | ชม./สป. | ภาคเรียน |  |  |  | รหัสพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ปฏิบัติงาน
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 4104-2001 | การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 2-3 | P |  |  |  | EEP401 | ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
2 | 4104-2002 | เครื่องจักรกลไฟฟ้า | 2-3 |  | P |  |  | EEP402 | ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 | 4104-2003 |  | 2-3 | P |  |  |  | EEP403 | ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
4 | 4104-2004 | การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง | 2-3 |  | P |  |  | EEP404 | ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
5 | 4104-2005 | การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า | 2-3 | P |  |  |  | EEP405 | ห้องปฏิบัติการออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
6 | 4104-2006 | การดำเนินงานการจัดการ | 2-3 | P |  |  |  | EEP406 | ห้องปฏิบัติการดำเนินงานการจัดการ
7 | 4104-2007 | มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 2-3 | P |  |  |  | EEP407 | ห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
8 | 4104-2008 | เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า | 2-3 |  | P |  |  | EEP408 | ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
9 | 4104-2009 | การจัดการพลังงานไฟฟ้า | 2-3 |  | P |  |  | EEP409 | ห้องปฏิบัติการจัดการพลังงานไฟฟ้า
10 | 4104-2010 | การป้องกันระบบไฟฟ้า | 2-3 |  | P |  |  | EEP410 | ห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า

## F3วิเคราะครุ
Form 3
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า พื้นที่ EEP401 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | วิเคราะห์พารามิเตอร์ในวงจรเครือข่าย | 5 | EEP4001 | ชุดทดลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 10 ชุด
1.1 งานหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรเครือข่าย
1.2 งานวิเคราะห์พารามิเตอร์ในวงจรเครือข่าย
2 | ความสัมพันธ์ของเมตริกส์และกราฟโดยโปรแกรมจำลอง | 5
2.1 งานใช้โปรแกรมจำลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
2.2 งานแสดงความสัมพันธ์ของระบบเมตริกส์และกราฟโดยโปรแกรมจำลอง
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า พื้นที่ EEP402 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | ทดสอบหาลักษณะสมบัติและวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้า | 5 | EEP4002 | ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า | 4 ชุด
| 1.1 งานมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น |  | EEP4011 | ชุดจำลองวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4 ชุด
1.2 งานเครื่องจักรกลซิงโครนัส
1.3 งานมอเตอร์แบบเซอร์โว
1.4 งานมอเตอร์แบบ brushless
1.5 งานมอเตอร์แบบสเตปปิ้ง
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2003 ระบบควบคุม พื้นที่ EEP403 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | วิเคราะห์ระบบควบคุมแบบต่าง ๆ | 5 | EEP4003 | ชุดทดลองระบบควบคุม | 4 ชุด
| 1.1 งานระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงเส้น 1.2 งานวิเคราะห์สถานะคงที่ของระบบ พี ไอ และ ดี |  | EEP4012 | ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล(SCADA SYSTEM ) | 1 ชุด
2 | เลือกใช้และปรับแต่งระบบควบคุมในงานต่าง ๆ | 5
2.1 งานปรับแต่งการตอบสนองเริ่มต้นของระบบควบคุม
2.2 งานปรับแต่งวิธีตอบสนองความถี่เกณฑ์การ
3 | ออกแบบระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5
3.1 งานออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบลีด
3.2 งานออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบแล็ก
3.3 งานออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบลีด ควบคุมระบบอัตโนมัติระยะไกล
4 | 4.1 งานปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล | 15
4.2 งานวิเคราะห์ข้อมูลระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง พื้นที่ EEP404 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและไม่สมมาตร | 5 | EEP4004 | ชุดจำลองการไหลของโหลดและการควบคุม | 10 ชุด
| 1.1 งานวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร |  | EEP4010 | ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง | 1 ชุด
1.2 งานวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร
1.3 งานป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังเสถียรภาพแบบชั่วครู่
1.4 งานทดสอบโคออร์ดิเนชันของฉนวน
1.5 งานต่อลงดิน
2 | วิเคราะห์การไหลของโหลดและการควบคุม | 5
2.1 งานวิเคราะห์การไหลของโหลด
2.2 งานวิเคราะห์การไหลของโหลดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า พื้นที่ EEP405 ห้องปฏิบัติการออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | วางแผน ออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้า | 5 | EEP4005 | คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงพร้อมโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการ | 21 ชุด
1.1 งานออกแบบระบบไฟฟ้า
1.2 งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า
2 | คำนวณ ประมาณการระบบไฟฟ้า | 5
2.1 งานคำนวณโหลดไฟฟ้า
2.2 งานประมาณการระบบไฟฟ้า
3 | รายงานผลการปฏิบัติงานในงานระบบไฟฟ้า | 5
3.1 งานวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
3.2 งานเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า พื้นที่ EEP407 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตราย | 5 | EEP4007 | ชุดสาธิตระบบสัญญาณเตือนภัย | 1 ชุด
| 1.1 งานมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า |  | EEP4009 | ชุดทดลองควบคุมการจัดการพลังงานไฟฟ้า | 1 ชุด
1.2 งานป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้า
2 | ควบคุมพลังงานไฟฟ้า | 5
2.1 งานควบคุมพลังงานไฟฟ้า
2.2 งานหาประสิทธิภาพการควบคุมพลังงานไฟฟ้า
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า พื้นที่ EEP408 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และเครื่องกลไฟฟ้า | 5 | EEP4008 | ชุดจำลองการตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด
| 1.1 งานตรวจสอบหาข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกัน |  | EEP4013 | ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าในลักษณะบันทึกค่า | 1 ชุด
1.2 งานวิเคราะห์หาข้อบกพร่องอุปกรณ์ป้องกัน
1.3 งานวิเคราะห์ระบบสายส่งไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
1.4 งานวางแผนและควบคุมการตรวจการเตรียมงาน
1.5 งานสรุปและประเมินผลในงานซ่อมบำรุงรักษา
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า พื้นที่ EEP409 ห้องปฏิบัติการการจัดการพลังงานไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม | 5 | EEP4009 | ชุดทดลองควบคุมการจัดการพลังงานไฟฟ้า | 1 ชุด
2 | วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม | 5
3 | จัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม | 5
4 | ดำเนินการและควบคุมตามมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม | 5
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2006 การดำเนินการจัดการ พื้นที่ EEP406 ห้องปฏิบัติการดำเนินงานการจัดการ
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโรงงาน | 5 | EEP4006 | ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ | 1 ชุด
1.1งานทดสอบยุทธวิธีทางคณิตศาสตร์
1.2 งานทดสอบยุทธวิธีการตัดสินใจ
2 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงงาน | 5
2.1 งานจำลองวัสดุคงคลัง
2.2 งานการประยุกต์ใช้การบริหารโรงงาน
แบบวิเคราะห์ครุภัณฑ์รายวิชา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
รายวิชา 4104-2010 การป้องกันระบบไฟฟ้า พื้นที่ EEP410 ห้องปฏิบัติการการป้องกันระบบไฟฟ้า
ที่ | ชื่อสมรรถนะงาน/ ใบงาน | ชม./สป. | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | คำนวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกัน | 5 | EEP4010 | ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง | 1 ชุด
1.1 งานคำนวณระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง
1.2 งานคำนวณหาค่าผิดพร่อง (FAULT) ระบบไฟฟ้ากำลัง
2 | เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า | 5
2.1 งานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2.2 งานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
2.3 งานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันรีแอกเตอร์ ตัวเก็บประจุ

## F4ลักษณะย่อ
Form 4
แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ) จำนวนขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ | รหัส ครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน ขั้นต่ำ | ราคา / หน่วย | ราคารวม
1 | EEP4001 | ชุดทดลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | เป็นชุดทดลองข่ายวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณที่ต่อเชื่อมเป็นวงจรรูปแบบต่าง ๆ พร้อมจุดวัดเชื่อมต่อเพื่อวิเคราะห์แรงดันกระแสรูปคลื่น โดยผ่านเครื่องมือวัด ประกอบด้วย ชุดทดลองมีลักษณะเป็นบอร์ด ใช้ร่วมกับชุด Base Unit ที่ออกแบบเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบ ป้องกัน Short-circuit, Reverse-voltage และ Over-voltage สามารถปรับแต่งวงจรภายในบอร์ดทดลอง และสามารถจำลองจุดเสียได้ เพื่อเรียนรู้วิเคราะห์การแก้ปัญหา มีบอร์ดหลักการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง, บอร์ดทฤษฎีข่ายวงจรไฟฟ้ากระแสตรง , บอร์ดหลักการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โปรแกรมการออกแบบข่ายวงจรไฟฟ้าสำหรับออกแบบวงจร สามารถทดสอบแบบวิเคราะห์ผลวงจรที่ออกแบบได้ มีอุปกรณ์ให้เลือกต่อวงจรหลายชนิดโดยแต่ละชนิด มีเครื่องมือวัดให้เลือกใช้ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด สามารถเลือกใช้ได้ไม่น้อยกว่า 20 โหมด สามารถทดสอบการทำงานและกำหนดคำอธิบายประกอบเพื่อทำรายงานได้ สามารถกำหนดสูตรโดยอ้างอิงค่าจากวงจรเพื่อคำนวณหาค่าผลลัพธ์ | 10 ชุด | 500000 | 5000000 | 5000000
2 | EEP4002 | ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า | เป็นชุดทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสหนึ่งเฟสและสามเฟส มอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น มอเตอร์แบบเซอร์โวชนิดกระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์แบบปราศจากแปรงถ่าน มอเตอร์แบบสเตปปิ้ง ชุดควบคุมการเริ่มเดินเครื่อง ชุดควบคุมความเร็ว การเบรก พร้อมเครื่องมือวัด และการแสดงผล แสดงสถานะการทำงานและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ เลือกย่านการทำงานในโหมดความเร็วรอบ(rpm)และแรงบิด(Nm) จอแสดงผลค่าความเร็วรอบและแรงบิดแบบดิจิตอล ปรับค่าความเร็วรอบและแรงบิดแบบต่อเนื่อง แสดงสภาวะการทำงานของชุดควบคุม Alarm ,Ready ,Torque limit,Servo Step ,O/P complete และ Brake operate ใช้ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ รับค่าเอนโค้ดเดอร์(Encoder)เอาท์พุตค่าความเร็วรอบ และแรงบิด ปิด-เปิดเครื่อง พร้อมฟิวส์แบบอัตโนมัติ รีเซตค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องควบคุม และซอฟต์แวร์เชื่อมต่อการวัดแสดงคุณลักษณะทางกลและไฟฟ้า | 4 ชุด | 1500000 | 6000000
6000000
3 | EEP4003 | ชุดทดลองระบบควบคุม | เป็นชุดทดลอง จำลองระบบควบคุมกระบวนการความเร็วรอบแรงบิด ตำแหน่งตัวควบคุมที่สามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ควบคุมในลักษณะ Hystersise , PID อื่น ๆ ตัวรวมสัญญาณ อุปกรณ์วัดบันทึกค่าหรือตรวจจับตัวแปรค่า ตรวจจับเป็นสัญญาณมาตรฐาน ส่วนจำลองระบบสำคัญในระบบอันดับต่าง ๆ มีแพลนท์หรือระบบจำลองกระบวนการความเร็วรอบ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ชุดควบคุมออกแบบมาเพื่อการใช้งานร่วมกับเซอร์โวไดร์สามารถรับโอเวอร์โหลดได้ไม่น้อยกว่า 300 เปอร์เซนต์ มีระบบควบคุมการเคลื่อนไหว การป้องกันอยู่ในคลาส IP 20 เชื่อมต่อร่วมกับการควบคุมโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ สามารถเขียนโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา และคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งระบบ พร้อมเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์วัดวิเคราะห์บันทึก และเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทวีป ยุโรป อเมริกา หรือ ประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม | 4 ชุด | 1000000 | 4000000 | 4000000
4 | EEP4004 | ชุดจำลองการไหลของโหลดและการควบคุม | เป็นคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมจำลองที่สามารถคำนวณและประมวลผล และวิเคราะห์ลัดวงจร การป้องกันการไหลของโหลดในระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น MATLAB หรือ LAB VEIW หรือโปรแกรมอื่น ประกอบด้วย - เป็นโปรแกรมเพื่อการคํานวณและแสดงผลได้ทั้งตัวเลขและรูปภาพซึ่งมีประสิทธิภาพสูง - สามารถควบคุมการทํางานด้วยชุดคําสั่งและสามารถรวบรวมชุดคําสั่งเป็นโปรแกรม - มีฟังก์ชั่น ที่เหมาะสมกับงานทางวิศวกรรมพื้นฐานหลากหลาย - ผู้ใช้สามารถเขียนฟังก์ชั่น ขึ้นมาใหม่และสามารถใช้ประโยชน์จากfunction ที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เหมาะสมกับงาน - ลักษณะการเขียนโปรแกรมใกล้เคียงการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ ง่ายกว่าการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาชั้นสูงเช่น C, FORTRAN หรืออื่น ๆ - มีความสามารถในการเขียนกราฟและรูปภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถทําเชื่อมโยงแบบไดนามิกกับโปรแกรมอื่นๆได้ไม่ว่​า จะเป็น Word, Excel หรืออื่น ๆ | 10 ชุด | 150000 | 1500000 | 1500000
5 | EEP4005 | คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงพร้อมโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการ | เป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์ การเขียนแบบ ออกแบบ และประมาณการ เช่น Auto CAD สามารถนำเสนอได้ทั้งทางจอภาพ โปรเจคเตอร์ และเครื่องพิมพ์ขนาด A3 พร้อมระบบแลนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | 21 ชุด | 100000 | 2100000 | 2100000
6 | EEP4006 | ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษายุทธวิธีและกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีการตัดสินใจ การพยากรณ์ การจำลองวัสดุคงค้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงงาน | 1 ชุด | 130000 | 130000 | 130000
7 | EEP4007 | ชุดสาธิตระบบสัญญาณเตือนภัย | เป็นชุดสาธิตระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคาร ประกอบด้วยส่วนสัญญาณเสียง สัญญาณแสง โดยผ่านแผงควบคุมที่มีอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งต่าง ๆ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยสัญญาณสื่อสาร ประกอบด้วย - ระบบควบคุมแจ้งเหตุเตือนภัยแบบระบุตำแหน่ง ติดตั้งเป็น NETWORK (สำหรับอาคารสูงสถานประกอบการ) ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้เป็นไปตามข้อกำหนดของ NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION หรือ JAPANESE FIRE SERVICE LAW - มีชุด ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน , ตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่งได้ เช่น Analog Fixed Temperature Heat Detector แบบระบุตำแหน่ง , Analog Fixed Temperature & Rate-of-Rise Heat Detector แบบระบุตำแหน่ง , Analog Photoelectric Smoke Detector แบบระบุตำแหน่ง , อินพุตโมดูลสำหรับ Manual Station แบบระบุตำแหน่ง , อินพุตโมดูลสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Conventional แบบระบุตำแหน่ง ,เอ้าท์พุตโมดูลสำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ เป็นต้น | 1 ชุด | 350000 | 350000 | 350000
8 | EEP4008 | ชุดจำลองการตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เป็นชุดจำลองการตรวจสอบวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | 100000 | 100000 | 100000
9 | EEP4009 | ชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้า | เป็นชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และตรวจสอบการใช้งานคอมเพล็ก โหลดและไดนามิกโหลดทั้งหนึ่งเฟส และสามเฟส สามารถมอนิเตอร์ค่าพลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในรูปตัวเลขและกราฟ สามารถครอบคลุมการตรวจวัด การบันทึก และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส หรือดีกว่า สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ เพาเวอร์แฟคเตอร์ และความถี่ หรือมากกว่า สามารถวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าทั้ง ค่ากำลังไฟฟ้าจริง, ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ , ค่าพลังงานไฟฟ้าเสมือน สามารถวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าทั้ง ค่าพลังงานไฟฟ้าจริง , ค่าพลังงานไฟฟ้าปรากฏ ,ค่าพลังงานไฟฟ้าเสมือน มีฟังก์ชันตรวจสอบการต่อสายไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง มีความจุของหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ โดยสามารถใช้อินเทอร์เฟสของการ์ด SD ที่ติดตั้งไว้ภายในได้ สามารถวัดค่าระยะไกลและเรียลไทม์ได้โดยใช้โปรแกรมไอโอเอส หรือ แอนดรอยด์ หรือเทียบเท่า มีซอฟแวร์วินโดว์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตั้งค่าผ่านพอร์ท USB และ บลูทูธ ได้ สามารถวัดค่าพร้อมกันระหว่างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าสองเครื่องพร้อมกันได้ | 1 ชุด | 500000 | 2000000 | 2000000
มีแคล้มป์เซนเซอร์สามารถเลือกได้หลากหลายและสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.1A ถึง 3000A หรือดีกว่า สามารถจำแนกประเภทของแคล้มป์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ มีย่านการวัดแรงดันไฟ ( RMS ) 150/300/600 VAC หรือดีกว่า มีความเที่ยงตรงของแรงดันไฟ ± 0.2%rdg ± 0.2%f.s. ( Sine wave 45-65 Hz ) หรือดีกว่า ย่านการวัดกระแสไฟ ( RMS ) 500ACA หรือดีกว่า
10 | EEP4010 | ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง | ชุดทดลองอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังในการป้องกันของเครื่องกลไฟฟ้า สายส่งกำลังไฟฟ้าและบัสบาร์ พร้อมเครื่องมือวัดและบันทึกค่า ประกอบด้วย - อิมพิแดนซ์และระยะทางรีเลย์(IR) ที่ใช้ในสายไฟฟ้าทั้งระดับแรงดันต่ำ, กลางและสูง - เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการป้องกันที่สำคัญที่สุดต่ออุปกรณ์ลัดวงจร - เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้เมื่อรีเลย์กระแสเกินไม่ได้ป้องกันที่เพียงพอ - เป็นอิมพิแดนซ์และระยะทางรีเลย์(IR) สามารถทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระดับต่ำและรีเลย์ป้องกันไม่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - ความเร็วในการดำเนินงานของอิมพิแดนซ์และระยะทางรีเลย์(IR) เป็นอิสระจากค่าของกระแสลัดวงจร - โดยรีเลย์ในกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของการป้องกันสายและคำนวณค่าอิมพีแดนซ์ - ตัวรีเลย์จะบันทึกค่าของ Z0 ของการป้องกันสายภายใต้เงื่อนไขการทำงานปกติ - เมื่อมีค่าความแตกต่างอยู่ภายใต้ค่าจำกัดที่ตั้งไว้ (Z <Z0)รีเลย์เปิดใช้งานและแสดงระยะทางจากความผิดพลาดจากจุดมีการเชื่อมต่อ - มีเครื่องวัดความเป็นฉนวน | 1 ชุด | 1500000 | 1500000 | 1500000
มีแคล้มป์เซนเซอร์สามารถเลือกได้หลากหลายและสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.1A ถึง 3000A หรือดีกว่า สามารถจำแนกประเภทของแคล้มป์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ มีย่านการวัดแรงดันไฟ ( RMS ) 150/300/600 VAC หรือดีกว่า มีความเที่ยงตรงของแรงดันไฟ ± 0.2%rdg ± 0.2%f.s. ( Sine wave 45-65 Hz ) หรือดีกว่า ย่านการวัดกระแสไฟ ( RMS ) 500ACA หรือดีกว่า
11 | EEP4011 | ชุดจำลองวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำลองการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสหนึ่งเฟสและสามเฟส มอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น มอเตอร์แบบเซอร์โวชนิดกระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์แบบปราศจากแปรงถ่าน มอเตอร์แบบสเตปปิ้ง ประกอบด้วย โปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์สามารถแสดงผล แบบตัวเลข แบบเข็ม และแบบกราฟได้ สามารถแสดงค่าผลการทดลองเป็นรูปแบบกราฟได้ และสามารถแสดงค่ากำลังเอาท์พุทที่เพลา รวมทั้งประสิทธิภาพของมอเตอร์ได้ สามารถเลือกกำหนดค่าของแกน X และแกน Y สามารถกำหนดช่วงของแกน X ได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ โปรแกรมแสดงผลสามารถนำค่ามาแสดงผลบนโปรแกรม Excel ได้ | 4 ชุด | 300000 | 1200000 | 1200000
12 | EEP4012 | ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล (SCADA SYSTEM) | เป็นชุดปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติในระยะไกลและใกล้กับกระบวนการผลิตสามารถรับ และส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุม การตรวจวัด การจัดเก็บ โดยมีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่าย LAN ระบบสายสัญญาณ RS 232/422/485 Fiberoptic Wireless บัสอุตสาหกรรม (Device net หรือ Industrial Bus) โดยมีระบบ SCADA เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูล และควบคุม ประกอบด้วย ชุดแม่ข่าย SCADA Center 1 ชุด มีลูกข่ายเป็น SCADA LOCAL 10 ชุด ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือระบบอื่น มีการรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร และ SSL เข้ารหัส (PSK) อินเตอร์เฟสการสนับสนุน Profinet สามารถอัปโหลดแท็กและสัญลักษณ์จากตัวควบคุม | 1 ชุด | 1500000 | 1500000 | 1500000
13 | EEP4013 | ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าในลักษณะบันทึกค่า | เป็นชุดเครื่องมือวัด สำหรับวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่าง ๆ ทางไฟฟ้า เช่น กระแส แรงดัน พลังงานไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ ฯลฯ โดยสามารถบันทึกค่าได้ เป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิดพกพา หน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือดีกว่า พร้อมไฟส่องสว่าง สามารถวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้า(Vrms), กระแสไฟฟ้า (Arms),เพาเวอร์แฟคเตอร์(Power Factor) ,กำลังไฟฟ้าจริง (Active Power), กำลังไฟฟ้าเสมือน(Reactive power), กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏ (Apparent power), และความถี่ได้หรือมากกว่า สามารถวัดค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์(THD) ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสและค่าผลรวม มีหน่วยความจำในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 MB ความแม่นยำไม่น้อยกว่า Class 1.0 จำนวนสเกลแรงดันและกระแส ไม่น้อยกว่า 3 สเกล มีพอร์ทเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานรับรอง | 1 ชุด | 100000 | 100000 | 100000
รวม | [5 empty] | 25480000 | 25480000

## F5ผังพท
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
Form 5
แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
EEP401 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
ห้องขนาด 8×8 เมตร=64 ตารางเมตร
1=คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับครู
2=กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กได้
3=เก้าอี้
4=ตู้เหล็กบานเลื่อน
5=โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
6=เครื่องฉายภาพสามมิติ
7=โต๊ะปฏิบัติงาน
9=โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้
EEP403 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
ห้องขนาด 8×8 เมตร=64 ตารางเมตร
1=คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับครู
2=กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กได้
3=เก้าอี้
4=ตู้เหล็กบานเลื่อน
5=โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
6=เครื่องฉายภาพสามมิติ
7=โต๊ะปฏิบัติงาน
9=โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้

## F6สรุปครุต่ำ
Form 6
รายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน
1 | EEP4001 | ชุดทดลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า | 10 ชุด
2 | EEP4002 | ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า | 4 ชุด
3 | EEP4003 | ชุดทดลองระบบควบคุม | 4 ชุด
4 | EEP4004 | ชุดจำลองการไหลของโหลดและการควบคุม | 10 ชุด
5 | EEP4005 | คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงพร้อมโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการ | 21 ชุด
6 | EEP4006 | ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ | 1 ชุด
7 | EEP4007 | ชุดสาธิตระบบสัญญาณเตือนภัย | 1 ชุด
8 | EEP4008 | ชุดจำลองการตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด
9 | EEP4009 | ชุดทดลองควบคุมการจัดการพลังงานไฟฟ้า | 1 ชุด
10 | EEP4010 | ชุดทดลองการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง | 1 ชุด
11 | EEP4011 | ชุดจำลองวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4 ชุด
12 | EEP4012 | ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกล (SCADA SYSTEM) | 1 ชุด
13 | EEP4013 | ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางไฟฟ้าในลักษณะบันทึกค่า | 1 ชุด
|  | รวม | 60 ชุด