แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERI 4001 | ชุดผลิตน้ำยางข้นในห้องปฏิบัติการ | เป็นชุดสายการผลิตน้ำยางข้นขนาดเล็กกำลังการผลิตประมาณ 5 - 10 ลิตรต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 ชุด | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | ERI 4002 | เครื่องวัดความหนืดของน้ำยาง แบบ DIGITAL VISCOMETER | เป็นเครื่องวัดความหนืดของน้ำยางแบบ DIGITAL VISCOMETER | 1 เครื่อง | 200,000 | 200,000 |
| 3 | ERI 4003 | เครื่องหาความคงตัวของน้ำยางแบบ MST | เป็นเครื่องหาความคงตัวของน้ำยางแบบ MST | 1 เครื่อง | 175,000 | 175,000 |
| 4 | ERI 4004 | เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย | เป็นเครื่องวัดความเป็นกรด-เบสของสารละลาย | 1 เครื่อง | 70,000 | 70,000 |
| 5 | ERI 4005 | ชุดทดสอบหา DRC | เป็นชุดหาปริมาณเนื้อยางแห้ง | 1 ชุด | 150,000 | 150,000 |
| 6 | ERI 4006 | ชุดหาค่าความตึงผิวของน้ำยาง | เป็นเครื่องวัดความตึงผิวของเหลว | 1 ชุด | 120,000 | 120,000 |
| 7 | ERI 4007 | ชุดหาปริมาณกรดไขมันระเหยได้ (VFA) | เป็นชุดหาปริมาณกรดไขมันระเหยได้ในน้ำยาง | 1 ชุด | 40,000 | 40,000 |
| 8 | ERI 4008 | ชุดเครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ | เป็นชุดเครื่องแก้วและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ | 1 ชุด | 100,000 | 100,000 |
| 9 | ERI 4009 | เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตู้ | เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตู้ | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| 10 | ERI 4010 | เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียดทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง | เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียดทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง | 1 เครื่อง | 85,000 | 85,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ERI 4011 | ชุดผลิตยางสกิมในห้องปฏิบัติการ | เป็นชุดสายการผลิตน้ำยางสกิมประกอบด้วยเครื่องรีดแผ่นยาง เครื่องอัดก้อนยางและอุปกรณ์ประกอบ | 1 ชุด | 500,000 | 500,000 |
| 12 | ERI 4012 | ชุดผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ | เป็นชุดผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 ชุด | 500,000 | 500,000 |
| 13 | ERI 4013 | เครื่องวัดการกระจายตัวของสารตัวเติม (Dispersion Checker) | เป็นชุดวัดหาการกระจายตัวของสารตัวเติมของยางคงรูป | 1 ชุด | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 14 | ERI 4014 | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ แบบ Taber | เป็นเครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ แบบ Taber พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 เครื่อง | 200,000 | 200,000 |
| 15 | ERI 4015 | ชุดเตรียมน้ำยางผสมสารเคมี | เป็นชุดเตรียมน้ำยางผสมสารเคมีควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วยถังบรรจุสแตนเลส,ชุดตะกร้อสำหรับกวน ไม่น้อยกว่า 5 หัว | 1 ชุด | 250,000 | 250,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ERI 4016 | ตู้อบลมร้อนในห้องปฏิบัติการขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. | เป็นตู้อบลมร้อนขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปรับอุณหภูมิสูงสุดอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียส | 1 ตู้ | 300,000 | 300,000 |
| 17 | ERI 4017 | แม่พิมพ์ถุงยางอนามัย | เป็นแม่พิมพ์ถุงยางอนามัยตามมาตรฐาน | 40 อัน | 900 | 36,000 |
| 18 | ERI 4018 | แม่พิมพ์ถุงมือแพทย์ | เป็นแม่พิมพ์ถุงมือแพทย์ตามมาตรฐาน | 40 คู่ | 600 | 24,000 |
| 19 | ERI 4019 | แม่พิมพ์ถุงมืออุตสาหกรรม | เป็นแม่พิมพ์ถุงมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน | 40 คู่ | 800 | 32,000 |
| 20 | ERI 4020 | แม่พิมพ์ลูกโป่ง | เป็นแม่พิมพ์ลูกโป่งตามมาตรฐาน | 40 อัน | 100 | 4,000 |
| 21 | ERI 4021 | ชุดผลิตเส้นด้ายยางยืด | เป็นชุดผลิตเส้นด้ายยางยืดขนาดห้องปฏิบัติการ | 1 ชุด | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 22 | ERI 4022 | เครื่องตีฟองยางขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร | เป็นเครื่องตีฟองยางขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร | 1 เครื่อง | 50,000 | 50,000 |
| 23 | ERI 4023 | ชุดแม่พิมพ์สำหรับฟองยาง | เป็นชุดแม่พิมพ์สำหรับฟองยางทำจาก สแตนเลส | 5 ชุด | 35,000 | 175,000 |

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ERI 4024 | ตู้อบไอน้ำ | เป็นตู้อบไอน้ำ แบบแนวนอน ขนาด1x2 เมตร แบบ R 405 | 1 ตู้ | 200,000 | 200,000 |
| 25 | ERI 4025 | เครื่องกำเนิดไอน้ำ | เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำรุ่น 1.2 ตันแบบตั้ง | 1 เครื่อง | 250,000 | 250,000 |
| 26 | ERI 4026 | เครื่องกวนของเหลวพร้อมปรับความเร็วได้ | เป็นเครื่องกวนของเหลวพร้อมปรับความเร็วได้ | 1 เครื่อง | 50,000 | 50,000 |
| 27 | ERI 4027 | ตู้อบไมโครเวฟ | เป็นตู้อบไมโครเวฟขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร | 1 เครื่อง | 800,000 | 800,000 |
| 28 | ERI 4028 | เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบวางน้ำหนักด้านบน ขนาด 5000 กรัม | เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบวางน้ำหนักด้านบน ขนาด 5000 กรัม | 1 เครื่อง | 55,000 | 55,000 |
| 29 | ERI 4029 | ชุดผลิตน้ำยางสังเคราะห์ | เป็นชุดปฏิกรณ์สำหรับผลิตน้ำยางสังเคราะห์ | 1 ชุด | 250,000 | 250,000 |
| 30 | ERI 4030 | เครื่อง FTIR | เป็นเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารโดยใช้ อินฟาเรด พร้อมชุดประมวลผล | 1 เครื่อง | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 31 | ERI 4031 | เครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง Two Roll Mill | เป็นเครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง Two Roll Mill แบบ 10 กิโลกรัม ขนาด 30 แรงม้า | 1 เครื่อง | 750,000 | 750,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | ERI 4032 | เครื่องรีดยางให้เป็นแผ่นแบบสามลูกกลิ้ง Calender | เป็นเครื่องรีดยางให้เป็นแผ่นแบบสามลูกกลิ้ง Calender | 1 เครื่อง | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 33 | ERI 4033 | เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบ ไฮดรอลิกส์ | เป็นเครื่องอัดพิมพ์ยางแบบไฮดรอลิกส์ ขนาด 100 ตัน | 1 เครื่อง | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 34 | ERI 4034 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส วัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส | เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส วัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส | 1 เครื่อง | 15,000 | 15,000 |
| 35 | ERI 4035 | เครื่องตัดยางเส้น | เป็นเครื่องตัดยางเส้นควบคุมการตัดแบบอัตโนมัติ | 1 เครื่อง | 200,000 | 200,000 |
| 36 | ERI 4036 | เครื่องทำยางท่อขนาดสกรู 2 นิ้ว | เป็นเครื่องเอ็กทรูดยางขนาดสกรู 2 นิ้วพร้อมดายน์ (Die) | 1 เครื่อง | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 37 | ERI 4037 | เครื่องทดสอบแรงดึงยางแบบเอนกประสงค์ | เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงยางแบบเอนกประสงค์ แคร่ยาวอย่างน้อย 1 เมตร ขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า 10 นิวตันพร้อมระบบประมวลผล | 1 เครื่อง | 3,000,000 | 3,000,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ERI 4038 | ตู้อบบ่มเร่งยาง (AGING OVEN) | เป็นตู้อบบ่มเร่งยาง (AGING OVEN) ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลูกบากศ์เซนติเมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 120 องศาเซลเซียส | 1 ตู้ | 400,000 | 400,000 |
| 39 | ERI 4039 | เครื่องหาเวลาสุกของยาง | เป็นเครื่องหาเวลาสุกของยาง พร้อมระบบประมวลผล | 1 เครื่อง | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 40 | ERI 4040 | เครื่องทดสอบความแข็งแรงของยางแบบ IRHD | เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงของยางแบบ IRHD แบบมือกด | 1 เครื่อง | 15,000 | 15,000 |
| 41 | ERI 4041 | เครื่องทดสอบแรงดึงแบบยูนิเวอร์แซล | เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงแบบยูนิเวอร์แซล | 1 เครื่อง | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 42 | ERI 4042 | เครื่องทดสอบความแข็งของยางแบบ Shore Durometer | เป็นเครื่องทดสอบความแข็งของยางแบบ Shore Durometer ชนิด Shore A, Shore D และ Shore O | 3 เครื่อง | 15,000 | 45,000 |
| 43 | ERI 4043 | ชุดโมเดลกระบวนการจุ่มแบบต่อเนื่อง | เป็นชุดโมเดลกระบวนการจุ่มแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 ชุด | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 44 | ERI 4044 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืดแบบต่อเนื่อง | เป็นชุดโมเดลกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืดแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 ชุด | 1,200,000 | 1,200,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ERI 4045 | เครื่องหาความอ่อนตัวของยาง | เป็นเครื่องหาความอ่อนตัวของยางแบบดิจิตอล | 1 เครื่อง | 350,000 | 350,000 |
| 46 | ERI 4046 | เครื่องวัดความหนืดของยางแบบมูนนี่ | เป็นเครื่องวัดความหนืดของยางแบบมูนนี่ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล | 1 เครื่อง | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 47 | ERI 4047 | ชุดกลั่นแบบ Microkjeldalh | เป็นชุดกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนในยาง | 1 ชุด | 40,000 | 40,000 |
| 48 | ERI 4048 | ชุดหาปริมาณสิ่งสกปรกในยาง | เป็นชุดหาปริมาณสิ่งสกปรกในยางพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 ชุด | 20,000 | 20,000 |
| 49 | ERI 4049 | ชุดหาค่าสีของยาง | เป็นชุดหาค่าสีของยางพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 ชุด | 15,000 | 15,000 |
| 50 | ERI 4050 | เตาเผาอุณหภูมิสูง | เป็นเตาเผาอุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า 600 องศาเซลเซียส | 1 เครื่อง | 500,000 | 500,000 |
| 51 | ERI 4051 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดกำลังขยายสูง แบบ 3 ตา | เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดกำลังขยายสูง แบบ 3 ตา | 1 เครื่อง | 150,000 | 150,000 |
| 52 | ERI 4052 | ตู้ดูดควันและไอสารพิษ | เป็นตู้ดูดควันและไอสารพิษในห้องปฏิบัติการ | 1 ตู้ | 200,000 | 200,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | ERI 4053 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตยางล้อแบบต่อเนื่อง | เป็นชุดโมเดลกระบวนการผลิตยางล้อแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 ชุด | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 54 | ERI 4054 | เครื่องมือทดสอบความร้อน สะสมในยาง | เป็นเครื่องมือทดสอบความร้อนสะสมในยางพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล | 1 เครื่อง | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 55 | ERI 4055 | เครื่องทดสอบความต้านทาน ต่อการสึกหรอ แบบ ล้อหินขัด | เป็นเครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอแบบ ล้อหินขัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 เครื่อง | 200,000 | 200,000 |
| 56 | ERI 4056 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตอะไหล่ยางแบบต่อเนื่อง | เป็นชุดโมเดลกระบวนการผลิตอะไหล่ยางแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 ชุด | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 57 | ERI 4057 | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซนของยาง | เป็นเครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซนของยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 เครื่อง | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 58 | ERI 4058 | เครื่องทดสอบความแข็งเชิงกด | เป็นเครื่องทดสอบความแข็งเชิงกด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 เครื่อง | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 59 | ERI 4059 | เครื่องทดสอบแรงดันทะลุ | เป็นเครื่องทดสอบแรงดันทะลุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 เครื่อง | 300,000 | 300,000 |
| 60 | ERI 4060 | ชุดทดสอบการรั่วซึมน้ำ | เป็นชุดทดสอบการรั่วซึมของน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 ชุด | 50,000 | 50,000 |

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์(ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | ERI 4061 | เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้าสำหรับยาง | เป็นเครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้าสำหรับยาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 1 เครื่อง | 300,000 | 300,000 |
| 62 | ERI 4062 | เครื่องหาความหนาแน่นของยางพร้อมชุดประมวลผล | เป็นเครื่องหาความหนาแน่นของยางพร้อมชุดประมวลผล | 1 เครื่อง | 110,000 | 110,000 |
| 63 | ERI 4063 | เครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งสำหรับห้องปฏิบัติการ | เป็นเครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งสำหรับห้องปฏิบัติการ | 1 เครื่อง | 450,000 | 450,000 |
| 64 | ERI 4064 | เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบ ไฮดรอลิกส์สำหรับห้องปฏิบัติการ | เป็นเครื่องอัดพิมพ์ยางแบบ ไฮดรอลิกส์สำหรับห้องปฏิบัติการ | 1 เครื่อง | 450,000 | 450,000 |