สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERI 4001 | ชุดผลิตน้ำยางข้นในห้องปฏิบัติการ | 1ชุด |
| 2 | ERI 4002 | เครื่องวัดความหนืดของน้ำยางแบบ DIGITAL VISCOMETER | 1 เครื่อง |
| 3 | ERI 4003 | เครื่องหาความคงตัวของน้ำยางแบบ MST | 1เครื่อง |
| 4 | ERI 4004 | เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย | 4เครื่อง |
| 5 | ERI 4005 | ชุดทดสอบหา DRC | 1 ชุด |
| 6 | ERI 4006 | ชุดหาค่าความตึงผิวของน้ำยาง | 1 ชุด |
| 7 | ERI 4007 | ชุดหาปริมาณกรดไขมันระเหยได้ (VFA) | 1 ชุด |
| 8 | ERI 4008 | ชุดเครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ | 1 ชุด |
| 9 | ERI 4009 | เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบตู้ | 2เครื่อง |
| 10 | ERI 4010 | เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียดทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง | 2เครื่อง |
| 11 | ERI 4011 | ชุดผลิตยางสกิมในห้องปฏิบัติการ | 1 ชุด |
| 12 | ERI 4012 | ชุดผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ | 1 ชุด |
| 13 | ERI 4013 | เครื่องวัดการกระจายตัวของสารตัวเติม (Dispersion Checker) | 1เครื่อง |
| 14 | ERI 4014 | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอ แบบ Taber | 1เครื่อง |
| 15 | ERI 4015 | ชุดเตรียมน้ำยางผสมสารเคมี | 1 ชุด |
| 16 | ERI 4016 | ตู้อบลมร้อนในห้องปฏิบัติการขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. | 1เครื่อง |
| 17 | ERI 4017 | แม่พิมพ์ถุงยางอนามัย | 40 ชุด |
| 18 | ERI 4018 | แม่พิมพ์ถุงมือแพทย์ | 40 ชุด |
| 19 | ERI 4019 | แม่พิมพ์ถุงมืออุตสาหกรรม | 40 ชุด |
| 20 | ERI 4020 | แม่พิมพ์ลูกโป่ง | 40 ชุด |
| 21 | ERI 4021 | ชุดผลิตเส้นด้ายยางยืด | 1 ชุด |
| 22 | ERI 4022 | เครื่องตีฟองยางขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร | 1เครื่อง |
| 23 | ERI 4023 | ชุดแม่พิมพ์สำหรับฟองยาง | 5 ชุด |
| 24 | ERI 4024 | ตู้อบไอน้ำ | 1เครื่อง |
| 25 | ERI 4025 | เครื่องกำเนิดไอน้ำ | 1เครื่อง |
| 26 | ERI 4026 | เครื่องกวนของเหลวพร้อมปรับความเร็วได้ | 1เครื่อง |

สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | ERI 4027 | ตู้อบไมโครเวฟ | 1เครื่อง |
| 28 | ERI 4028 | เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบวางน้ำหนักด้านบนขนาด 5000 กรัม | 1เครื่อง |
| 29 | ERI 4029 | ชุดผลิตน้ำยางสังเคราะห์ | 1 ชุด |
| 30 | ERI 4030 | เครื่อง FTIR | 1เครื่อง |
| 31 | ERI 4031 | เครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง Two Roll Mill | 1เครื่อง |
| 32 | ERI 4032 | เครื่องรีดยางให้เป็นแผ่นแบบสามลูกกลิ้ง Calender | 1เครื่อง |
| 33 | ERI 4033 | เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบไฮดรอลิกส์ | 1เครื่อง |
| 34 | ERI 4034 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสวัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส | 1เครื่อง |
| 35 | ERI 4035 | เครื่องตัดยางเส้น | 1เครื่อง |
| 36 | ERI 4036 | เครื่องทำยางท่อขนาดสกรู 2 นิ้ว | 1เครื่อง |
| 37 | ERI 4037 | เครื่องทดสอบแรงดึงยางแบบเอนกประสงค์ | 1เครื่อง |
| 38 | ERI 4038 | ตู้อบบ่มเร่งยาง (AGING OVEN) | 1เครื่อง |
| 39 | ERI 4039 | เครื่องหาเวลาสุกของยาง | 1เครื่อง |
| 40 | ERI 4040 | เครื่องทดสอบความแข็งแรงของยางแบบ IRHD | 1เครื่อง |
| 41 | ERI 4041 | เครื่องทดสอบแรงดึงแบบยูนิเวอร์แซล | 1เครื่อง |
| 42 | ERI 4042 | เครื่องทดสอบความแข็งของยางแบบ Share Duroment | 1เครื่อง |
| 43 | ERI 4043 | ชุดโมเดลกระบวนการจุ่มแบบต่อเนื่อง | 1 ชุด |
| 44 | ERI 4044 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืดแบบต่อเนื่อง | 1 ชุด |
| 45 | ERI 4045 | เครื่องหาความอ่อนตัวของยาง | 1เครื่อง |
| 46 | ERI 4046 | เครื่องวัดความหนืดของยางแบบมูนนี | 1เครื่อง |
| 47 | ERI 4047 | ชุดกลั่นแบบMicrokjeldalh | 1 ชุด |
| 48 | ERI 4048 | ชุดหาปริมาณสิ่งสกปรกในยาง | 1 ชุด |
| 49 | ERI 4049 | ชุดหาค่าสีของยาง | 1 ชุด |
| 50 | ERI 4050 | เตาเผาอุณหภูมิสูง | 1เครื่อง |

สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | ERI 4051 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดกำลังขยายสูงยี่ห้อ UNITRON รุ่น MS แบบ 3 ตา | 1เครื่อง |
| 52 | ERI 4052 | ตู้ดูดควันและไอสารพิษ | 1เครื่อง |
| 53 | ERI 4053 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตยางล้อแบบต่อเนื่อง | 1 ชุด |
| 54 | ERI 4054 | เครื่องมือทดสอบความร้อนสะสมในยาง | 1เครื่อง |
| 55 | ERI 4055 | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอแบบ ล้อหินขัด | 1เครื่อง |
| 56 | ERI 4056 | ชุดโมเดลกระบวนการผลิตอะไหล่ยางแบบต่อเนื่อง | 1 ชุด |
| 57 | ERI 4057 | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซนของยาง | 1เครื่อง |
| 58 | ERI 4058 | เครื่องทดสอบความแข็งเชิงกด | 1เครื่อง |
| 59 | ERI 4059 | เครื่องทดสอบแรงดันทะลุ | 1เครื่อง |
| 60 | ERI 4060 | ชุดทดสอบการรั่วซึมน้ำ | 1 ชุด |
| 61 | ERI 4061 | เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้าสำหรับยาง | 1เครื่อง |
| 62 | ERI 4062 | เครื่องหาความหนาแน่นของยางพร้อมชุดประมวลผล | 1เครื่อง |
| 63 | ERI 4063 | เครื่องรีดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งสำหรับห้องปฏิบัติการ | 1เครื่อง |
| 64 | ERI 4064 | เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบไฮดรอลิกส์สำหรับห้องปฏิบัติการ | 1เครื่อง |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 229 |