Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ครุภัณฑ์ ชุด ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAT40101 | ตู้อบแห้ง | -เป็นตู้อบควบคุมอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้อง + 10 ถึงไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส - มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 115 ลิตร -มีระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital PID Controller หรือ RTD Controller -สามารถตั้งเวลาการทำงานและเลือกทำงานแบบต่อเนื่องได้ | 1 เครื่อง | 58,000 | 58,000 |
| 2 | FAT40102 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | -เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบนชนิดอ่านละเอียด แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ชนิด Brilliant Backlit Display -ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม -ค่าละเอียด 0.0001 กรัม - สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วง การชั่ง | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| 3 | FAT40103 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | -เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน -ชั่งน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 250 กรัม -จานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม -ฐานเครื่องชั่งผลิตจากอลูมิเนียม | 1 ชุด | 40,000 | 40,000 |
| 4 ที่ | FAT40104 รหัสครุภัณฑ์ | เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectophotometer) ชื่อครุภัณฑ์ | -เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง โดยใช้ช่วงแสงอุลตร้าไวโอเลตและช่วงแสงมองเห็น -ระบบออฟติคเป็นแบบระบบ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | - ชุด จำนวน | 350,000 ราคาต่อหน่วย | 350,000 ราคารวม |
|  |  |  | Dual Beam โดยใช้ลำแสงเปรียบเทียบภายใน -มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดซีนอน -เลือกความยาวคลื่นแสงในการใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190-1100 นาโนเมตร |  |  |  |
| 5 | FAT40105 | ตู้ บี โอ ดี | -ตัวตู้ทำด้วย Stainless steel -ความจุประมาณ 250 ลิตร -ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID -ระบบทำความเย็นใช้ compressor -มีชั้นวาง 3 ชั้น | 1 ชุด | 80,000 | 80,000 |
| 6 | FAT40106 | ตู้ดูดควันและไอกรด | - ตู้ดูดควันระเหยของสารเคมี ( Fume Hood ) พร้อมชุดกำจัดไอสารเคมีสำเร็จรูป เพื่อการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ | 1 ชุด | 30,000 | 30,000 |
| 7 | FAT40107 | เครื่องกวนสาร / คนสาร ( Hot plate Stirrer ) | -เป็นเครื่องให้ความร้อนชนิดแผ่นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 375 องศาเซลเซียส -แผ่นความร้อนทำจากเซรามิค เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ให้ความร้อนขนาดไม่ต่ำกว่า 250 450 มิลลิเมตร -ให้กำลังความร้อนสูงสุดไม่น้อยกว่า 2250 วัตต์ -มีระบบความปลอดภัยโดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิเกินที่ตั้งไว้ หรือมีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องยังร้อนอยู่หลังเลิกใช้งาน | 1 ชุด | 18,000 | 18,000 |
| 8 ที่ | FAT40108 รหัสครุภัณฑ์ | เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ชื่อครุภัณฑ์ | -เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายชนิดตั้งโต๊ะ จอแสดงผลเป็นแบบ LCD -สามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 ชุด จำนวน | 50,000 ราคาต่อหน่วย | 50,000 ราคารวม |
|  |  |  | ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียดได้ 0.01 ค่าความถูกต้อง + 0.01 หรือดีกว่า -สามารถ Calibrate ค่า pH ได้อย่างน้อย3จุด -ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติ |  |  |  |
| 9 | FAT40109 | เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบสนาม | -เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายชนิดพกพา จอแสดงผลเป็นแบบ LCD -สามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียดได้ 0.01 ค่าความถูกต้อง + 0.01 หรือดีกว่า -สามารถ Calibrate ค่า pH ได้อย่างน้อย3จุด -ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติ | 2 ชุด | 12,000 | 24,000 |
| 10 | FAT40110 | เครื่องวัดความเค็มแบบตั้งโต๊ะ | -เป็นเครื่องวัดความเค็มชนิดตั้งโต๊ะ -สามารถวัดความเค็มได้ ตั้งแต่ 0-100 ส่วนในพันส่วน (ppt.) | 1 ชุด | 25,000 | 25,000 |
| 11 | FAT40111 | เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา (hand refractometer) | - เป็นเครื่องวัดความเค็มของสารละลายแบบพกพาโดยใช้หลักการวัดดัชนีหักเหของแสง - มีปุ่มปรับตั้งค่าความเค็มที่ 0 -สามารถวัดความเค็มได้ ตั้งแต่ 0-100 ส่วนในพันส่วน (ppt.) | 2 ชุด | 8,000 | 16,000 |
| 12 ที่ | FAT40112 รหัสครุภัณฑ์ | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ำแบบตั้งโต๊ะ ชื่อครุภัณฑ์ | - เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ตั้งแต่ 0.00-20.00 มิลลิกรัม/ลิตร -สามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำตัวอย่าง ได้ในช่วง 0-50 องศา คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1ชุด จำนวน | 65,000 ราคาต่อหน่วย | 65,000 ราคารวม |
|  |  |  | เซลเซียส -มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ -มีระบบชดเชยความเค็มอัตโนมัติ |  |  |  |
| 13 | FAT40113 | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ำแบบสนาม | - เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ สำหรับงานภาคสนาม -สามารถวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ตั้งแต่ 0.00-20.00 มิลลิกรัม/ลิตร -สามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำตัวอย่าง ได้ในช่วง 0-50 องศาเซลเซียส -มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ -มีระบบชดเชยความเค็มอัตโนมัติ | 2 ชุด | 45,000 | 90,000 |
| 14 | FAT40114 | ชุดล้างตา/ล้างตัว ฉุกเฉิน | -เป็นชุดอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉินที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยก๊อกล้างตา และฝักบัวอาบน้ำ -มีวาล์วเปิดปิดน้ำที่เปิดปิดน้ำได้สะดวก รวดเร็ว | 1 ชุด | 10,000 | 10,000 |
| 15 | FAT40115 | เทอร์โมมิเตอร์ | -เป็นแบบดิจิตอลใช้แสง อินฟราเรด โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ -วัดอุณหภูมิ-50 ถึง 700 องศาเซลเซียส -ความเร็วในการวัด 500 มิลลิวินาที | 5 เครื่อง | 2,000 | 10,000 |
| 16 | FAT40116 | ชุดเครื่องแก้ว | - เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชนิดที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 1 ชุด | 100,000 | 100,000 |
| 17 | FAT40117 | ตู้เย็น | - เป็นตู้เย็นแบบ 2 ประตู -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิคฟุต -ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 1 เครื่อง | 15,000 | 15,000 |
| 18 ที่ | FAT40118 รหัสครุภัณฑ์ | โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชื่อครุภัณฑ์ | -โต๊ะปฏิบัติการเคมี ขนาด 1.20 1.800.90 เมตร - ส่วนของพื้นโต๊ะทำจากวัสดุที่ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 6 ชุด จำนวน | 30,000 ราคาต่อหน่วย | 180,000 ราคารวม |
|  |  |  | ทนทานต่อกรดด่างและสารเคมีทั่วไป และทนต่ออุณหภูมิสูง -โครงสร้างเป็นเหล็กกล่องชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิม -ส่วนอื่นๆทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 -เก้าอี้ไม้หัวกลม หมุนปรับระดับได้ความสูง 530-630 มิลลิเมตร ไม่มีพนักพิง จำนวน ชุดละ 4 ตัว |  |  |  |
| 19 | FAT40119 | ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ | -ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 1491x408x878มม. -โครงตู้ทำจากแผ่นเหล็กหนา 0.6 มม. -บานประตูทำจากหล็กแผ่นหนา 0.5 มิลลิเมตร -มีระบบรางเลื่อน ประตูเป็นลูกล้อพลาสติก -มีกุญแจล็อค พร้อมมือจับ พร้อมฐานรอง | 4 ตู้ | 9,500 | 38,000 |
| 20 | FAT40120 | ระบบน้ำในห้องปฏิบัติการ | -ระบบน้ำประกอบด้วย ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ และท่อน้ำทิ้ง | 4 ชุด | 25,000 | 100,000 |
| 21 | FAT40121 | คอมพิวเตอร์ | -CPU แบบ Core i7 Processors หรือดีกว่า -หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB -มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า -จอแสดงผลแบบ LED -HDD 1 TB | 1 ชุด | 30,000 | 30,000 |
| 22 | FAT40122 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | -เครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า -ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 Pixels ในระบบ XGA -ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 Hz -จอรับภาพอัตโนมัติ | 1 ชุด | 60,000 | 60,000 |