Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ครุภัณฑ์ ชุด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAT 40401 | เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ | ชุดประกอบด้วย -เครื่องย่อยสารแบบอัตโนมัติ -เครื่องดูดกำจัดไอกรด -เครื่องกลั่นโปรตีน | 1 ชุด | 350,000 | 350,000 |
| 2 | FAT 40402 | เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ | -ตัวเครื่องใช้ระบบวิเคราะห์แบบ High Temperature -มีภาชนะรองรับเถ้า -มีตรวจวัดสัญญาณไนโตรเจน -ควบคุมแสงส่องผ่านคอมพิวเตอร์ได้ | 1 ชุด | 300,000 | 300,000 |
| 3 | FAT 40403 | เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ | -โครงสร้างเป็น stainless steel -วิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างน้อย 6 ตัวอย่าง -แสดงค่าอุณหภูมิเป็นเลขดิจิตอล -ตั้งอุณหภูมิ การจุ่ม การล้าง และ recovery solvent ได้ | 1 ชุด | 250,000 | 250,000 |
| 4 | FAT 40404 | เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย | -ตัวเครื่องประกอบด้วย เครื่องสกัดด้วยความร้อน และไม่ใช้ความร้อน -ทำการสกัดและกรองได้ในเวลาเดียวกัน -วิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างน้อย 6 ตัวอย่าง | 1 ชุด | 300,000 | 300,000 |
| 5 | FAT 40405 | เครื่องวิเคราะห์เถ้า | -ตัวเครื่องทำด้วย stainless steel -สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 1100 ˚ C -มีจอแสดงผลแบบ LCD -มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ | 1 ชุด | 150,000 | 150,000 |
| 6 | FAT 40406 | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น | -ระบบการชั่งใช้เทคโนโลยีแบบ super hybridize+CD ROM -มีจานใส่ตัวอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง85 มม. -มีอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมเครื่อง | 1 ชุด | 270,000 | 270,000 |
| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 7 | FAT 40407 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง | -เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบนชนิดอ่านละเอียด แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ชนิด Brilliant Backlit Display -ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม -ค่าละเอียด 0.0001 กรัม - สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| 8 | FAT 40408 | เครื่องปรับอากาศ | -ความเย็นไม่ต่ำกว่า ขนาด 24,000 บีทียู -คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม | 2 เครื่อง | 45,000 | 90,000 |
| 9 | FAT 40409 | โต๊ะปฏิบัติการ | -ตัวโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 90x120x80 ซม. -หน้าโต๊ะปฏิบัติการทำจากปาติเกิ้ลหนา 25 มม. -โครงสร้างตู้เป็นระบบ Fully Knockdown system | 4 โต๊ะ | 25,000 | 100,000 |
| 10 | FAT 40410 | ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ | - ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x0.45x1.70 เมตร - มีชั้นวางอุปกรณ์ปรับระดับ5 ชั้น | 2 หลัง | 25,000 | 50,000 |
| 11 | FAT 40411 | ชั้นวางเอนกประสงค์ | -ขนาด 0.5x1.00x1.8ม -โครงสร้างทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด 45x45มม. หนา 3 มม. -ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี -ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบกันสนิม | 5 ชุด | 10,000 | 50,000 |
| 12 | FAT 40412 | คอมพิวเตอร์ | -CPU แบบ Core i7 Processors หรือดีกว่า -หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB -มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า -จอแสดงผลแบบ LED -HDD 1 TB | 1 ชุด | 30,000 | 30,000 |
| 13 | FAT 40413 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | -เครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า -ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 Pixels ในระบบ XGA -ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60Hz | 1 ชุด | 60,000 | 60,000 |