Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ครุภัณฑ์ ชุด ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลา

| ที่ |  | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | FAT 40501 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กำลังขยายสูง 1000 เท่า | หัวกล้องเป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้ 360 องศา ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง ใช้ไฟ 220 V | 1 ตัว | 80,000 | 80,000 |
| 2 |  | FAT 40502 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ | -ชนิด 2 ตา -มีเลนส์ใกล้วัตถุ 1-4 เท่า -มีเลนส์ใกล้ตา 10 เท่า -ระยะสังเกตไม่น้อยกว่า 82 มม. | 1ตัว | 45,000 | 45,000 |
| 3 |  | FAT 40503 | เครื่องมือผ่าตัด | อุปกรณ์ชุดผ่าตัด 1 ชุด ทำจาก สแตนเลส | 20ชุด | 2,500 | 50,000 |
| 4 |  | FAT 40504 | เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค | ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 3 เพสและตู้ควบคุม | 4ชุด | 100,000 | 400,000 |
| 5 |  | FAT 40505 | อวนตาถี่ | เป็นอวนทำด้วยโพลีเอทธิลีน.....ยาว 30เมตร ขนาดตา 0.5 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร | 2ชุด | 5,000 | 10,000 |
| 6 |  | FAT 40506 | อวนตาห่าง | เป็นอวนทำจากเชือกโพลิเมอร์ขนาดตา 5 ซม.ไม่น้อยกว่า เบอร์ 15-18 ยาว 50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร | 2 ชุด | 25,000 | 50,000 |
| 7 |  | FAT 40507 | อวนมุ้งไนล่อน | อวนตาถี่ทำจากผ้ามุ้งตา NO16 ขนาด 40 เมตร ลึก 2.5 เมตร | 1 | 12,000 | 12,000 |
| 8 |  | FAT 40508 | กระชังฟักไข่ | กระชังตาที่ทำจากผ้าโอล่อนแก้ว ขนาด 0.90x1.5x0.6 เมตร | 10 | 1,500 | 15,000 |
| 9 |  | FAT 40509 | ระบบให้อากาศในบ่อเพาะฟักปลา | เครื่องเป่าลมแบบโบเวอร์ ขนาด 5 แรงม้า ท่อลม 2 นิ้ว | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 10 |  | FAT 40510 | ระบบกรองน้ำในบ่อเพาะฟักปลา | บ่อกรองน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 3 เมตร มีวัสดุกรอง 3 ชนิด | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 11 |  | FAT 40511 | รถเกษตรกรลำเลียงลูกปลา/ปลา | รถเกษตรกรกร 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า มีกระบะท้าย | 1 | 250,000 | 250,000 |
| 12 ที่ | FAT 40512 รหัสครุภัณฑ์ |  | ถังลำเลียงลูกปลา/ปลา ชื่อครุภัณฑ์ | ถังบรรจุขนาด 1.5 คิว มีกรอบเหล็กพร้อมระบบให้อากาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 จำนวน | 15,000 ราคาต่อหน่วย | 15,000 ราคารวม |
| 13 |  | FAT 40513 | ชุดถังไฟเบอร์กลาส | ถังไฟเบอร์กลาสทรงกลม จุ 500 ลิตร จำนวน 10 ใบ ถังไฟเบอร์กลาสทรงกลม 1000 ลิตร จำนวน 10 ใบ | 1ชุด 1 ชุด | 7,000 12,000 | 70,000 120,000 |